МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2016 г.												№89

Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности

в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ №75

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, согласно Приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу постановление Местной Администрации от 02.11.2009 № 132 «Об утверждении Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Местной Администрации МО № 75                                                       Г.А. Беспалов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75

Приложение к Постановлению

Местной Администрации МО № 75

от 10.08.2016 г. №89

ИНСТРУКЦИЯ

«О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75»

1. Общие положения

1.1.Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной безопасности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 (далее по тексту — Организация) и является обязательной для выполнения всеми работниками Организации.

1.2.Основные понятия:

1.2.1.Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

1.2.2.Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

1.2.3.Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.

1.2.4.Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.2.5.Противопожарный режим — совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3.Работники Организации допускаются к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности в Организации.

1.4.Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

1.4.1.Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в Организации несет Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 (далее по тексту – Глава Местной Администрации МО № 75), который осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции. Распоряжением Главы Местной Администрации МО № 75 в Организации назначается ответственный работник, отвечающий за меры пожарной безопасности в Организации. Работник, отвечающий за меры пожарной безопасности в Организации, имеет право рекомендовать Главе Местной Администрации МО № 75 кандидатуры лиц для назначения ответственных за пожарную безопасность.

1.4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник Организации.

1.4.3.Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в помещениях несут совместно собственник данных помещений (ссудодатель) и Организация как ссудополучатель в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4.4.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями Организации лежит на Организации как на принимающей стороне.

2. Требования к содержанию помещений и оборудования Организации

2.1.Свободный подъезд к зданию, в котором расположены помещения Организации, обеспечивает собственник данного здания (ссудодатель).

2.2.Обеспечение свободного прохода по коридорам, тамбурам, проходов к средствам тушения и электрическим приборам, расположенным в помещениях, занимаемых Организацией, лежит на Организации.

2.3.Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.

2.4.В помещениях Организации запрещается: хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости, оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы, курить, хранить горючие материалы и отходы, в том числе использованные и ненужные бумаги.

2.5.Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении Организации, должны подвергаться внешнему осмотру ответственным работником, отвечающим за меры пожарной безопасности в Организации.

2.6.Рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

2.7. В случае проведения в помещениях Организации разрешенных пожароопасных работ необходимо по их окончании в течение не менее 3 часов контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара — запахов дыма, гари, прямого задымления и т.д.

2.8. Руководитель Организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях Организации.

2.9. В Организации должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре.

# 3. Эксплуатация эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

3.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

3.2. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны быть в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.3.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

3.3.1. Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

3.3.2. Загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

3.3.3. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

3.3.4. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

3.3.5. Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.3.6. Изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования

4.1. Деятельность Организации должна осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров.

4.2. Все оборудование должно содержаться в пожаро- и взрывобезопасном состоянии.

4.3. Запрещается:

4.3.1. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

4.3.2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

4.3.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

4.3.4. Пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией электроприборов.

4.3.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

4.3.6. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

4.3.7. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

4.3.8. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.2. Каждый работник по окончании рабочего дня обязан:

5.2.1. Отключить оборудование, отсоединив его, или соответствующим автоматом прекратить подачу питания на оборудование.

5.2.2. Убрать весь сгораемый мусор в установленное место.

5.2.3. Удалить с рабочих мест легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие опасные вещества в специально отведенное место для хранения.

5.2.4. Убрать сгораемые материалы и предметы от отопительных приборов.

5.3. Последний уходящий из помещения работник:

5.3.1. Закрывает на запоры окна и оконные форточки.

5.3.2. Проверяет отсутствие задымления, запаха гари.

5.3.3. Проводит противопожарный осмотр.

5.3.4. Отключает освещение.

5.4. При противопожарном осмотре необходимо проверить:

5.4.1. Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, электроосветительной сети.

5.4.2. Состояние рабочих столов, шкафов, урн в целях удаления самовозгорающихся веществ и материалов.

5.4.3. Отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с горючими веществами и материалами.

5.4.4.  Состояние помещений после уборки рабочих мест от мусора.

5.4.5. Удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место.

5.5. Помещения Организации могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут быть устранены, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу или лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер.

6. Обязанности сотрудников Организации по соблюдению пожарной безопасности

6.1.Работники Организации обязаны:

6.1.1. Соблюдать в Организации требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.

6.1.2.Выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами.

6.1.3.Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, имеющимся в Организации, план эвакуации, средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов.

6.1.4.Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, определяемого отдельным распоряжением по Организации.

6.1.5.Знать схемы эвакуации работников и посетителей Организации в случае пожара, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.

6.2.Руководитель Организации обязан:

6.2.1.Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

6.2.2.Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

6.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников Организации мерам пожарной безопасности.

6.2.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая средства тушения пожаров.

6.2.5. Обеспечить на видных местах в каждом помещении Организации наличие схем эвакуации работников и посетителей в случае пожара с отметкой о расположении первичных средств пожаротушения, таблички с телефоном вызова пожарной охраны, фамилиями ответственных за пожарную безопасность в помещениях Организации.

6.3. При пожаре руководитель Организации обязан:

6.3.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, охрану Организации, собственнику здания, в котором расположена Организация, работникам Организации.

6.3.2. Организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказать первую помощь пострадавшим.

6.3.3. проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

6.3.4. Отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу водных коммуникаций, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

6.3.5. Прекратить все работы в помещениях Организации за исключением работ, связанных с ликвидацией пожара.

6.3.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

6.3.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

6.3.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

6.3.9. Одновременно с тушением пожара организовать по возможности эвакуацию и защиту материальных ценностей.

6.3.10. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, скорой помощи, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу загорания, сообщить сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара.

6.3.11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

6.3.12. По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщать сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

6.3.13.  Организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

6.3.14. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

7. Порядок действия при пожаре

7.1. Каждый работник Организации при обнаружении пожара или явных признаков неконтролируемого горения обязан:

7.1.1. Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников Организации и в первую очередь руководство Организации, а также сотрудников охраны, включить ручной сигнализатор пожарной сигнализации.

7.1.2. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес Организации (район, станция метро, улица, дом, строение), место возникновения пожара, свою фамилию, ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

7.1.3. Принять возможные меры по эвакуации людей, денежных и других материальных ценностей.

7.1.4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по тушению пожара с помощью имеющихся в Организации первичных средств пожаротушения, строго следуя следующим принципам:

7.1.4.1. В случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, закатать в войлок, асбест, брезент, пальто. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.

7.1.4.2.В случае вспышки разлитого керосина, бензина или масла надо гасить пламя песком, землей, золой и/или пенным огнетушителем.

7.1.4.3.Огнетушители используются в соответствии с инструкцией и схемой, которые указаны на огнетушителе.

7.1.5.Вызвать скорую помощь по телефону 03 в случае травмирования людей или их нахождения в очаге пожара.

7.1.6.Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарного надзора.

7.1.7.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.